## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в июле 2023 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-100 | Раскопка места повреждения Ф-5 ПС "Аскольд". | 2023-07-03 | 2023-07-05
ТП-100 | Монтаж соед. муфт КЛ-6 кВ | 2023-07-06 | 2023-07-07
ТП-34 | Раскопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Город" и монтж соед. Муфт | 2023-07-10 | 2023-07-12
ТП-36 | Раскопка места повреждения КЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Город" и монтж соед. Муфт | 2023-07-13 | 2023-07-16
КТПН-243 | Ремонт тр-ра 400 кВА | 2023-07-17 | 2023-07-17
КТПН-281 | Раскопка транше под КЛ-0,4 кВ и прокладка КЛ-0,4 кВ | 2023-07-19 | 2023-07-19
КТПН-281 РУ-0,4 кВ | Монтаж концевых муфт. | 2023-07-20 | 2023-07-24
ТП-110 РУ-6 кВ | Монтаж тр-ра 1000 кВА, ошиновка. | 2023-07-25 | 2023-07-25
КТП-190 | Монтаж тр-ра 400 кВА. | 2023-07-26 | 2023-07-26
ТП-4 РУ-0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 160 А. | 2023-07-27 | 2023-07-27
Молокозавод | Прокладка КЛ-0,4 кВ, монтаж конц муфт. | 2023-07-28 | 2023-07-31
ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 | Подрезка и вывоз веток на полигон ТБО. | 2023-07-03 | 2023-07-03
ул. Вокзальная, 66 | Подрезка и вывоз веток на полигон ТБО. | 2023-07-03 | 2023-07-04
ТП-13 | Монтаж провода. | 2023-07-05 | 2023-07-05
ул. Вокзальная, 66 | Вывоз и установка опор. Монтаж провода. | 2023-07-06 | 2023-07-10
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" | Монтаж проводов. | 2023-07-10 | 2023-07-10
ВЛ-0,4 кВ от КМТП-214 ф-"Авиационная" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | 2023-07-11 | 2023-07-11
ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 | Подрезка деревьев, установка опор, монтаж и демонтааж провода | 2023-07-11 | 2023-07-14
ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 | Погрузка и вывоз веток на полигон ТБО | 2023-07-19 | 2023-07-19
ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 35/6 кВ "Город", Ф-5 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Обход ВЛ на предмет КЗ. Востановление. | 2023-07-20 | 2023-07-20
ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 | Демонтаж опор. | 2023-07-21 | 2023-07-21
ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 ф-"8 марта" | Выпровка опор, перетяжка провода. | 2023-07-21 | 2023-07-21
| Установка опор. | 2023-07-25 | 2023-07-25
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-45 ф-"Пушкинская" | Демнтаж и монтаж проводов, установка опор. | 2023-07-26 | 2023-07-31
КТПН-216 снт "Лотос" | Пасынкование, выпровка опор, установка подкосов, перетяжка провода | 2023-07-10 | 2023-07-19
КТП-187 Хутор "Дальний" | Демонтаж и монтаж опор. Монтаж провода. | 2023-07-20 | 2023-07-20
Уличное освещение по городу. | Демнтаж, монтаж и ревизия светильников. | 2023-07-20 | 2023-07-28