## Лист2
ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ
в феврале 2022 г.
АО "Арсеньевэлектросервис"
Наименование электроустановок | Вид ремонта | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-4,5,6,12,13,14,28,29,36,37,40,45,47,138,163,172,173174213, 214, 215,248,249,250. | Текущий ремонт распредустройств. | 2022-02-01 | 2022-02-24
КЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" район ул. Балабина | Раскопка места повреждеения. | 2022-02-01 | 2022-02-02
КЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" район ул. Балабина | Монтаж соединительной муфт. | 2022-02-01 | 2022-02-02
ТП по городу | Замер температур. | 2022-02-01 | 2022-02-25
ТП-173 РУ-0,4 кВ фидер "Оксид" | Замена рубильника 400 А. | 2022-02-02 | 2022-02-02
ТП-12,15,17,19,21,42,49,61,64,68,94,159,171,184,183,205,217, | Устранение нагревов. | 2022-02-04 | 2022-02-25
ТП-173 тр-р №1 | Замена трансформатора 400 кВА, ошиновка. | 2022-02-09 | 2022-02-09
ТП-173 РУ-6 кВ яч.№3 | Регулировка привода МВ | 2022-02-10 | 2022-02-10
СУМ-5 КТПН-630 кВА | Моньаж контура заземления. | 2022-02-11 | 2022-02-11
Ф-1,3,5,26,29,30 ПС 35/6 кВ "Аскольд"; Ф-3,4,9,10 ПС 35/6 кВ "Город"; Ф-12,13,14,18,19 ПС110/35/6 кВ "Молодежная" | Осмотр трасс и концевых муфт 6 кВ. | 2022-02-25 | 2022-02-28
ТП-8,9,10,11,13,14,15,16,38,39,40,41,42,45,46,47,48,49,51,84,85,86,88, 89,90,91,92,93,110,111,112,113,114,115,116,117,118. | Осмотр трасс и концевых муфт 0,4 кВ. | 2022-02-25 | 2022-02-28
ТП-3,4,8,147 | ИТР Осмотр КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ. | 2022-02-25 | 2022-02-28
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Замена П.С.С. | 2022-02-01 | 2022-02-01
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-0,4 кВ. | Распределение нагрузки по фазам. Подрезкам деревьев. | 2022-02-02 | 2022-02-02
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"9 Мая" | Подрезка деревьев. | 2022-02-03 | 2022-02-03
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-229 Б | Монтаж ВЛ-0,4 кВ | 2022-02-04 | 2022-02-04
ул. Речная, 6 | Установка опор. | 2022-02-04 | 2022-02-04
ул. 9 Мая | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-07 | 2022-02-07
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев. | 2022-02-07 | 2022-02-07
ул. 9 Мая | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-08 | 2022-02-08
ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев. | 2022-02-08 | 2022-02-08
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"Мебельная-Трасса" | Монтаж кронштейнов и проводов. | 2022-02-09 | 2022-02-09
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-32 ф-"Мебельная-Трасса" | Демонтаж и монтаж провода. | 2022-02-10 | 2022-02-11
ул. 9 Мая | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-14 | 2022-02-14
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев под ВЛ. | 2022-02-14 | 2022-02-14
ул. 9 Мая | Подрезка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-15 | 2022-02-15
ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 110/35/6 кВ "Молодежная" | Подрезка деревьев под ВЛ. | 2022-02-15 | 2022-02-15
ул. 9 Мая, ул. Островского | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-16 | 2022-02-16
ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Город" оп. №5 и №6 | Востановление эл. схемы. | 2022-02-17 | 2022-02-17
ул. 9 Мая, ул. Островского | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-17 | 2022-02-17
ул. Островского | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-18 | 2022-02-18
ул. Островского, ул Пограничная | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-21 | 2022-02-21
ул Пограничная | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-22 | 2022-02-22
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-205 ф-"Курский-Дальневосточный". пер. Семеновский, 9 | Подрезка деревьев. Монтаж ВЛ-0,4 кВ. | 2022-02-24 | 2022-02-24
ВЛ-0,4 кВ от КТПН-205 ф-"Курский-Дальневосточный". | Демонтаж и монтаж провода. | 2022-02-25 | 2022-02-25
ВЛ-0,4 кВ от КТП-98 ф-"Суличевского-Чапаева" низ. | Установка опор и монтаж провода. | 2022-02-25 | 2022-02-25
пер. Семеновский, ул. Шоссейная, ул. Стахановская, ул. Советская, ул. Жуковского | Погрузка и вывоз веток на полигон. | 2022-02-28 | 2022-02-28
КТПН-65 ул. Кирзаводская, ул. Суличевского; ТП-94 пер. Хабарово; ТП-13 ул. Ленинская; КТПН-42 ул. Советская; ТП-12 Алея; ТП-49 ул. Зои Космодемьянской; КТПН-115 ул. Пушкинская; ТП-8 ул Пограничная; ТП-120 ул. Мичурина; КТПН-46 ул. Докучаева; КТПН-127 пер. Короткий, ул. Мичурина, ул. Тимирязева, ул. Пушкинская, ул. Черняховского, ул. Крестьянская. | Демонтаж, монтаж, ревизия светильников.(замена драйверов светодиодов. | 2022-02-01 | 2022-02-25
Комсомольская площадь. | Демонтаж новогодней иллюминации с елки. | 2022-02-17 | 2022-02-18