Порядок выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Арсеньевэлектросервис»

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям определяют Правила технологического присоединения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861 (далее Правила) и осуществляется согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» (№ 35 ФЗ от 26.03.2003).

Порядок действий потребителей и ОАО «Арсеньевэлектросервис» в процессе осуществления технологического присоединения:

1. Подача заявки на технологическое присоединение, содержащей перечень сведений о заявителе (в зависимости от мощности), необходимые для разработки технических условий (далее ТУ) и договора об осуществлении технологического присоединения (далее договор).

2. Согласование присоединяемой мощности ОАО «Арсеньевэлектросервис» с вышестоящей сетевой организацией ОАО «ДРСК».

3. Разработка ОАО «Арсеньевэлектросервис» ТУ и договора.

4. Рассмотрение заявителем предложенных ОАО «Арсеньевэлектросервис» ТУ и проекта договора. Подписание предложенного проекта договора или предоставление мотивированного отказа от подписания.

5. Разработка заявителем рабочей документации электроснабжения объекта, согласно ТУ. Согласование рабочей документации с ОАО «Арсеньевэлектросервис».

6. Выполнение заявителем и ОАО «Арсеньевэлектросервис» условий договора и ТУ.

7. Проверка ОАО «Арсеньевэлектросервис» выполнения заявителем ТУ с оформлением акта о выполнении ТУ заявителем, для категории заявителей указанных в Правилах.

8. Осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора, за исключением категории заявителей указанных в Правилах.

9. Направление Заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок, для категории заявителей указанных в Правилах.

10. Составление между ОАО «Арсеньевэлектросервис» и заявителем акта об осуществлении технологического присоединения.

11. Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между заявителем и ОАО «Арсеньевэлектросервис».

12. Оформление договора электроснабжения (гарантирующий поставщик, энергосбытовя компания).

И.о. заместителя генерального

директора по производству

ОАО «Арсеньевэлектросервис»					А.В. Смелый