Приложение к Договору

от «____» __________ 20__ г. № _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

№ _____		от «____» __________ 20 ___ г.

Сетевая организация: Открытое акционерное общество «Арсеньевэлектросервис».

Заявитель: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: __________________________

_______________________________________________________________________________.

- Наименование и место нахождения объектов: _________________________________

_____________________________________________________________________________.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: ___________ кВт, в том числе существующая: ___________ кВт.

- Категория надежности: _______.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _______ кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: __________.

- Точка (и) присоединения: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

- Основной источник питания: _______________________________________________.

- Резервный источник питания: ______________________________________________.

- Сетевая организация осуществляет: ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

- Заявитель осуществляет:

  - Согласовать с ОАО «Арсеньевэлектросервис» рабочую документацию по схеме электроснабжения объекта;

  - Выполнить электромонтажные работы в пределах границ участка;

  - Установить на вводе в энергопринимающие устройства защитные аппараты, соответствующие заявленной нагрузке энергопринимающих устройств;

  - Установить учет электроэнергии, ____________________________________________;

  - Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.п. 1.5.27, 1.5.29, 1.5.31 ПУЭ;

  - Произвести необходимые электрические испытания и измерения.

- Срок действия настоящих технических условий составляет ________________ год (а).

И.о. генерального директора

ОАО "Арсеньевэлектросервис"					Д.В. Малярович

Исполнил ______________________

тел: 8 (42361) 4-33-66